РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

п. Замзор, ул. Рабочая, 5

от  «29» июня  2015 года                                      № 81                                   Тел. 8 (395-57) 7-03-74

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Замзорского муниципального образования

на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года

в новой редакции

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории Замзорского муниципального образования, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава Замзорского муниципального образования, Дума Замзорского муниципального образования

РЕШИЛА:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года в новой редакции (Приложение 1).

- Решение Думы № 13 от 23.01.2013г.  «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2013 - 2016 годы и с перспективой до 2032 года» признать утратившим силу.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  печатном

средстве массовой информации «Вестник Замзорского сельского поселения».

Глава Замзорского

муниципального образования                                                                        В.В. Антоненко

# Приложение №1

к решению

Думы Замзорского МО

от «29» июня 2015 года

№ 81

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАМЗОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 - 2018 ГОДЫ И С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

## 1. Паспорт программы

| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования на 2015 - 2018 годы и с перспективой до 2032 года. (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Замзорского муниципального образования |
| 4 | Разработчик Программы | Администрация Замзорского муниципального образования |
| 5 | Цель Программы | Целями разработки Программы являются: 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса и муниципальных целевых программ. 2. Разработка комплекса мероприятий направленных на: - повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшение экологической ситуации в Замзорском муниципальном образовании. |
| 6 | Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7 | Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 - 2018 гг. и на период до 2032 года |
| 8 | Источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - средства организаций коммунального комплекса; - плата за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры; - иные средства, предусмотренные законодательством |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических результатов: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - снижение аварийности на сетях и сооружениях. 2. Социально-экономических результатов: - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; - повышение качества коммунальных услуг для потребителей |

## 2. Характеристика Замзорского муниципального образования

Замзорское  муниципальное образование находиться на северо- востоке Нижнеудинского района. Общая площадь составляет 125788,08 га. Протяжённость границ Замзорского муниципального образования 200,06 км.

В состав Замзорского муниципального образования входит шесть населённых пунктов это: п. Замзор (центр), уч. Загорье, дер. Старый Замзор, п. Первомайский, уч. Косой – Брод, ст. Алгашет.

На юге  муниципальное образование граничит с Уковским муниципальным образованием, на западе с Тайшетским районом,  на северо-востоке с Алзамайским городским поселением и Староалзамайским муниципальным образованием. Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 200 км.

Климат на территории Замзорского муниципального образования резко континентальный, характерной особенностью которого является  большое колебание температур. Среднегодовая температура воздуха-0,4ºС, а абсолютный минимум 52,5ºС. Среднегодовое количество осадков 435 мм. Преобладающими ветрами является: северо-западных и юго-восточных направлений. Климат благоприятен для произрастания многих пород, таких как сосна, лиственница, ель, берёза, осина, кедр и пихта.

Преобладающими почвами на территории являются серые лесные с наиболее распространенными суглинистыми и среднесуглинистыми разновидностями.

Наибольшую площадь территории Замзорского муниципального образования занимают леса. Лесной фонд составляет: 105615,03 тыс.га, и относится к государственному лесному фонду.

Техногенное влияние на воздушный бассейн селитебной территории Замзорского муниципального образования оказывают, прежде всего, предприятия теплоэнергетики и выбросы от автотранспорта.

Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Замзорского МО отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта.

Население.

Численность населения Замзорского муниципального образования составляет 1516 человек. За последние несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль населения. Число работающих 437 человек, количество безработных 455 человека, количество пенсионеров 325 человек. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения работает на выезде в других регионах вахтовым методом, или являясь временно безработными, ведут личное подсобное хозяйство.

| Численность населения Замзорского МО: |
| --- |
|  | 2012г | 2022г | 2032г |
| д.Старый Замзор | - | - | - |
| п.Алгашет | 34 | 36 | 36 |
| п.Замзор | 1089 | 1099 | 1107 |
| п.Первомайский | 328 | 333 | 335 |
| уч.Загорье | 69 | 72 | 75 |
| уч.Косой Брод | 12 | 12 | 15 |
| Итого | 1532 | 1552 | 1568 |

Существующее состояние коммунальной инфраструктуры.

Одной из основных проблем Замзорского муниципального образования является крайне неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунального комплекса.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов, что в свою очередь понижает уровень надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Анализ состояния коммунальной сферы Замзорского муниципального образования  требует разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

### Характеристика систем коммунальной инфраструктуры

#### 2.1. Теплоснабжение

В уч. Загорье, д. Старый Замзор, п. Первомайский, уч. Косой – Брод, ст. Алгашет теплоснабжение общественных и жилых зданий осуществляется децентрализовано (индивидуальное отопление).

Централизованное теплоснабжение присутствует только в населенном пункте п. Замзор микрорайон «Нефтяников». Эксплуатацию теплоисточника в 2012 году осуществляло предприятие УМП «РЖКХ», в 2015 году теплоисточник эксплуатирует предприятие ООО СК «Ремстрой».

Жилищный фонд с децентрализованным теплоснабжением составляет 21,23 тыс.кв.м. (92% от общей площади) в котором проживает 1450 человек.

Жилищный фонд, оборудованный централизованным теплоснабжением, составляет 1,8 тыс.кв.м. (8% от общей площади) в котором проживает 66 человек.

Источниками теплоснабжения жилищного фонда, объектов соцкультбыта являются 4 теплоисточника.

Источники теплоснабжения.

| № | Наименование организации, учреждения | Место расположение | Марка котлов | Кол-во котлов | Мощность котельной, Гкал.ч. | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал.ч. | Вид топлива | Протяженность сетей, м. | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МОУ ООШ | п. Первомайский по ул. Центральная №8Д. | КВД-0,3 КВД-0,3 | 1 1 | 0,6 | 0,09 | дрова | 20 | Управление образования |
| 2 | Котельная МОУ СОШ | п. Замзор по ул. Вокзальная №8 | КВД-0,4 КВД-0,3 | 1 1 | 0,7 | 0,1 | дрова | 50 | Управление образования |
| 3 | Котельная МДОУ | п. Замзор | КВД-0,3 КВД-0,4 | 1 1 | 0,7 | 0,06 | дрова | 30 | Управление образования |
| 4 | Котельная микрорайона «Нефтяников» | п. Замзор ул. Нефтянников | КВЖТ "Узор " Теплотрон | 1 1 | 0,45 | 0,35 | уголь | 376 | ООО СК «Ремстрой» |
| ИТОГО |  |  | 8 | 2,45 | 0,6 |  | 476 |  |

Общая мощность муниципальных котельных составляет 2,45 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,62 Гкал/ч. Генерация тепловой энергии на котельных происходит при сжигании твердого топлива. На выработку тепла котельными в год расходуется свыше 672 тонн условного топлива. Угольное топливо доставляется как с Нюренского разреза (Тулунский район), так и с Шиткинского разреза (Тайшетский район). Дрова на котельные завозят лесозаготовители.

Подача топлива в котлы и золоудаление осуществляется вручную.

Вода для подпитки котлов поступает из скважин без дополнительной подготовки и химводоочитстки.

Температурный график централизованного качественного регулирования температуры теплоносителя 95/70°C.

Схема тепловых сетей - двухтрубная радиальная с зависимым присоединением потребителей. Сети выполнены преимущественно в подземном исполнении в непроходных железобетонных каналах. В качестве теплоизоляции трубопровода использовалась минеральная вата, на некоторых участках трубопровода теплоизоляция отсутствует. В воздушном исполнении тепловая сеть расположена в деревянном коробе, засыпанном опилками. Потери по теплотрассам составляют около 30 %.

# Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию).

- Разрегулированность всей системы теплоснабжения.

- Высокая изношенность инженерных коммуникаций потребителей тепловой энергии и их разрегулированность

- Большинство зданий не соответствуют современным требованиям по теплопотерям ограждающих конструкций и их энергоэффективности.

- Морально и физически устаревшее котельное оборудование, отсутствие систем автоматизации, диспетчеризации и систем пылегазоулавливания, что существенно ухудшает экологическую обстановку на территории Замзорского муниципального образования.

- Высокий удельный расход топлива, электрической энергии на производство тепловой энергии.

- Отсутствие водоподготовки подпиточной воды.

- Большая часть тепловых сетей отработала свой срок службы и не удовлетворяет требованиям надежности и долговечности ни по качеству строительных конструкций теплопроводов, ни по теплофизическим показателям. Из-за разобщенной малоэтажной застройки сети теплоснабжения имеют большую протяженность по отношению к малоэнергоемкому потребителю. В результате сложившихся неблагоприятных факторов, сети теплоснабжения имеют высокие ненормативные потери тепла на погонный метр, а вследствие этого большой процент тепловых потерь к отпущенной потребителю тепловой энергии.

Программа оптимизации  реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.

В Замзорском муниципальном образовании нет перспективы строительства многоэтажных и одноэтажных зданий с высокой плотностью тепловой нагрузки в радиусе эффективного теплоснабжения котельных, а соответственно и нет перспективы увеличения подключенной тепловой нагрузки на теплоисточники.

В настоящее время прослеживается желание населения перейти от централизованного теплоснабжения к индивидуальному отоплению.

Большой процент тепловых потерь в сетях централизованного теплоснабжения по отношению к отпущенной потребителю тепловой энергии. (30% потерь тепловой энергии)

По результатам проведенного анализа системы централизованного теплоснабжения микрорайона «Нефтяников» можно сделать вывод о необходимости полной реконструкции системы теплоснабжения, а именно её децентрализации, так как перспективы развития и дальнейшего существования у котельной микрорайона «Нефтяников» нет.

Расчет оплаты за теплоснабжение при электроконвекторном и централизованном отоплении.

1.	Размер платы за отопление в расчете на 1 кв. м помещения при электроконвекторном теплоснабжении (руб.)

Р = N * К * Т = 0,038 Гкал/кв. м * 1163 * 0,504 руб./кВт*час = 22,3 руб.

N - норматив потребления тепловой энергии на отопление по Замзорскому муниципальному образованию установленный в соответствии с действующим законодательством  (Гкал/кв. м)

К – коэффициент перевода единицы энергии из Гкал в кВт*час

Т – тариф за электроэнергию (руб./кВт*час.)

2.	Размер платы за отопление в расчете на 1  кв. м помещения при централизованном теплоснабжении (руб.)

Р = N * Т = 0,038 Гкал/кв. м * 1574,17 руб./Гкал. = 59,8 руб.

N - норматив потребления тепловой энергии на отопление по Замзорскому муниципальному  образованию, установленный в соответствии с действующим законодательством  (Гкал/кв. м)

Т – тариф на тепловую энергию для населения  (руб./Гкал.)

Из выполненных расчетов видно, что плата за теплоснабжение при электроконвекторном отоплении обойдется жителям более чем в 2,5 раза ниже сегодняшней оплаты за  централизованное теплоснабжение, а плата за отопление двухкомнатной квартиры в 48 кв.м. упадет с 2 870,4 рублей до 1 070,4 рублей.

По состоянию на 01.01.2013 года стоимость тепловой энергии, выработанной с помощью электрической энергии, составит 586,1 руб./Гкал при стоимости 1 кВт * ч. 0,504 рубля, тариф же на централизованное отопление для населения составляет 1574,17 руб./Гкал, а установленный службой по тарифам Иркутской области экономически обоснованный составляет 1856,78 руб./Гкал. Для проведения текущего ремонта и дальнейшего существования  теплоисточника в Замзорском муниципальном образовании, тариф на тепловую энергию по расчетам организации коммунального комплекса (ООО СК «Ремстрой») должен составлять не менее 5 879 руб./Гкал без учета инвестиционной составляющей на проведение капитального ремонта и внедрения энергосберегающего оборудования. При утверждении тарифа в 5879 руб./Гкал стоимость отопления 1 м2 жилого помещения составит 223,4 рубля, при электроконвекторном 22,3 рубля, что в свою очередь в 10 раз дешевле себестоимости централизованного теплоснабжения.

Полезный отпуск тепловой энергии котельной микрорайона «Нефтяников» составляет 796 Гкал, необходимая валовая выручка предприятия за предоставленное тепло по установленному тарифу 1856,78 руб./Гкал должна составлять 1,5 млн. рублей. В свою очередь после реконструкции данного объекта коммунальной инфраструктуры затраты по отоплению жилищного фонда составят 0,5 млн. рублей. С применением поквартирного отопления по данному коммунальному объекту прогнозируемая экономия в действующих ценах на коммунальные услуги составит более 1 миллиона рублей в год, при тарифе 5879 руб./Гкал экономия составит 4,2 млн. рублей в год.

Основные технико-экономические показатели деятельности УМП «РЖКХ» в сфере теплоснабжения за 2011 год:

| № п.п | Показатель | Ед.изм. | Теплоисточники | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная «Транссовхоз» уч. Куряты | Котельная «Саяны» п. Вознесенский | Котельная «Сибирь» с. Мельница | Котельная «РТП» с. Мельница | Котельная «Нефтяников» п. Замзор |  |
| Расходная часть |
| 1 | Потребление топливно-энергетических ресурсов |
| 1.1 | Уголь | тыс.тонн | 1,563 | 1,41 | 1,466 | 1,384 | 0,267 | 6,09 |
|  |  | тыс.руб. | 1626,7 | 1468,1 | 1528,6 | 1440,9 | 307 | 6371,3 |
| 1.2 | электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 80773 | 203715 | 165320 | 161960 | 39080 | 650848 |
|  |  | тыс.руб. | 178,4 | 462,4 | 363,1 | 357 | 87,9 | 1448,8 |
| 1.3 | водопотребление | тыс.м.куб. | 0,672 | 0 | 0,231 | 0,819 | 0 | 1,722 |
|  |  | тыс.руб. | 68,7 | 0 | 25,8 | 91,4 | 0 | 185,9 |
|  | Итого | тыс.руб. | 1873,8 | 1930,5 | 1917,5 | 1889,3 | 394,9 | 8006 |
| 2 | Фонд заработанной платы (в том числе ЕСН) |
| 2.1 | обслуживающий персонал | тыс.руб. | 855,2 | 673,6 | 802 | 862,5 | 365,6 | 3558,9 |
| 2.2 | ИТР | тыс.руб. | 40,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 40,8 | 547,5 |
|  | Итого | тыс.руб. | 896 | 828,9 | 957,3 | 1017,8 | 406,4 | 4106,4 |
| 3 | Прочие затраты |
| 3.1 | ремонтный фонд | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | услуги связи | тыс.руб. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 36 |
| 3.3 | выбросы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | отчисления по упрощёнке | тыс.руб. | 25,2 | 25 | 25 | 25,2 | 25 | 125,4 |
| 3.5 | процент услуг РКЦ | тыс.руб. | 14,7 | 13,7 | 15,6 | 16,5 | 7,6 | 68,1 |
| 3.6 | Амортизация | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 16,2 | 12,2 | 19,4 | 119 | 9,3 | 176,1 |
| 3.8 | Проведение аварийно - восстановительных работ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | прочие | тыс.руб. | 41,6 | 47,5 | 40,1 | 60,5 | 41,6 | 231,3 |
|  | Итого | тыс.руб. | 104,9 | 105,6 | 107,3 | 228,4 | 90,7 | 636,9 |
|  | Всего затрат | тыс.руб. | 2874,7 | 2865,0 | 2982,1 | 3135,5 | 892,0 | 12749,3 |
|  | Доходная часть |
| 4 | население |  |  |  |  |  |  |  |
|  | начислено | тыс.руб. | 1795,2 | 1604,9 | 1061,9 | 2500,8 | 1085,5 | 8048,3 |
|  | оплачено | тыс.руб. | 1525,9 | 1303,2 | 966,3 | 2275,7 | 966,4 | 7037,5 |
| 5 | бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | начислено | тыс.руб. | 371,3 | 444,9 | 1713,6 | 178,4 | 0 | 2708,2 |
|  | оплачено | тыс.руб. | 371,3 | 444,9 | 1713,6 | 178,4 | 0 | 2708,2 |
| 6 | прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
|  | начислено | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | оплачено | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | возмещение выпадающих доходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общая сумма | тыс.руб. | 0 | 85,2 | 55,1 | 127,8 | 375,4 | 643,5 |
|  | возмещено | тыс.руб. | 0 | 85,2 | 55,1 | 127,8 | 321,6 | 589,7 |
|  | Итого доход | тыс.руб. | 1897,2 | 1833,3 | 2735 | 2581,9 | 1288 | 10335,4 |
|  | Финансовый результат (- убыток, + доход) | тыс.руб. | -977,5 | -1031,7 | -247,1 | -553,6 | 396,0 | -2413,9 |
| 8 | Процент собираемости |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | население | % | 85 | 81 | 91 | 91 | 89 | 87 |
| 8.2 | бюджетные учреждения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | нет | 100 |
| 8.3 | прочие потребители | % | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Процент возмещения расходной части предприятия | % | 66 | 64 | 92 | 82 | 144 | 81 |
| 10 | Задолженность населения по оплате за коммунальные услуги на 01.12.2011 | тыс.руб. | 2125,4 | 760,3 | 696,9 | 1273,2 | 606,9 | 5462,7 |

Анализ подтверждает, что деятельность предприятия коммунального комплекса УМП «РЖКХ» на данный момент является планово-убыточной, убытки  по предоставлению централизованного теплоснабжения за 2011 год по предприятию составили 2,4 млн. руб.

Задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги с учетом прошлых лет по состоянию на 01.12.2011 года составляет 55 % от годовой доходной части или 42 % от годовой расходной базы предприятия в части предоставления централизованного теплоснабжения.

Из основных технико-экономических показателей деятельности УМП «РЖКХ» видно, что в тарифе на тепловую энергию не предусмотрены затраты по статьям затрат амортизация и формирование ремонтного фонда на обновление котельного и сетевого хозяйства предприятия. Со временем эти затраты неминуемо должны быть включены в тариф и тем самым увеличат  стоимость тепловой энергии, а соответственно и плату за централизованное теплоснабжение. На основании вышеуказанных фактов отопление жилищного фонда электроконвекторами становится еще более экономически привлекательным.

Ввиду того, что питание электрической энергией микрорайона «Нефтяников» осуществляется от перегруженной трансформаторной подстанции мощностью 160 кВа, а также основываясь на том, что  внутридомовые сети электроснабжения перегружены и со временем могут выйти из строя,  децентрализацию системы теплоснабжения необходимо выполнить в ближайшее время, с одновременным перераспределением электрической мощности на две незагруженные трансформаторные подстанции.

Правильно спроектированная система конвекторного отопления обеспечивает высокий КПД, так что почти 100% использованной энергии обращается в тепло. Регулирование работой электроконвектора производится точным встроенном термостатом, который быстро реагирует на изменение температуры в помещении и производит автоматическое включение и выключение конвектора, тем самым, экономит потребление электроэнергии. При использовании в качестве отопления помещений электроконвекторов потребитель получает возможность самостоятельно определять наиболее комфортные для себя условия, сам регулирует потребность в тепле в любое время года. Для энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве необходима заинтересованность в этом не только производителей энергоресурсов, но и в большей степени их потребителей. Заинтересованность потребителя в экономии потребляемых коммунальных ресурсов возникает тогда, когда оплата производится по индивидуальным приборам учета.  При использовании поквартирного электроотопления потребитель задумывается не только о комфорте, но и о своем семейном бюджете. Электроконвекторное отопление создаст условия для эффективных мероприятий по энергосбережению в жилых домах: установка энергоэффективных стеклопакетов, поддержание оптимальной и комфортной температуры в комнатах.

Учитывая высокую социальную значимость проблемы централизованного теплоснабжения микрорайона «Нефтяников», необходимо в кротчайшие сроки реализовать проект децентрализации системы теплоснабжения, основной целью которой станет повышение эффективности, надёжности, устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости тепловой энергии, снижение энергетических потерь при выработке тепловой энергии и ликвидация потерь при её транспортировке, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия, которые необходимо выполнить при децентрализации системы теплоснабжения микрорайона «Нефтяников».

При децентрализации системы теплоснабжения микрорайона необходимо будет выполнить следующие мероприятия:

- Заглубить 0,4 километра холодного водопровода на глубину промерзания.

- Реконструировать систему электроснабжения микрорайона «Нефтяников»

- Произвести увеличение сечения вводов на многоквартирные двухэтажные дома.

- Произвести увеличение внутридомовых электрических сетей в многоквартирных двухэтажных домах до электроконвекторов.

- Установить электроконвектора в жилых помещениях многоквартирных двухэтажных домов.

- Установить электроконвектора в помещениях общего пользования.

- Утеплить и предусмотреть отопление трубопроводов холодного водоснабжения и канализации в подвальных помещениях домов.

Затраты на децентрализацию отопления жилого микрорайона «Нефтяников» составят :

- Перевод на автономное электроснабжение потребителей котельной и прокладка водопровода ХВС круглогодичного действия - 4000 млн. рублей.

Финансовые средства необходимые для проведения децентрализации системы теплоснабжения микрорайона «Нефтяников» и годовые затраты на отопление зданий.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Необходимое финансирование, млн.рублей | Прогнозируемая годовая экономия, млн.рублей | Срок окупаемости, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Децентрализация системы теплоснабжения в п. Замзор. | 4 | 4,2 | 1,2 |

Реализация предложенных программных мероприятий по децентрализации системы теплоснабжения позволит улучшить качество услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.

Мероприятия по децентрализации включает в себя комплексную реконструкцию всей системы теплового хозяйства, что в свою очередь существенно увеличит надежность и качество теплоснабжения.

Социальный эффект от реализации мероприятий по децентрализации системы теплоснабжения предусматривает:

- обеспечение достаточного уровня тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечение непрерывности подачи тепловой энергии;

- обеспечение соблюдения интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- улучшение экологической обстановки за счет отсутствия выбросов уходящих газов:

Экономический эффект от реализации программных мероприятий предусматривает:

- исключение тепловых потерь и потерь теплоносителя при отоплении жилых помещений;

- снижение себестоимости выработки тепловой энергии в 10 раз;

- исключение затрат на транспортировку тепловой энергии;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, за счет сокращения затрат на ликвидацию внеплановых отключений;

#### 2.2. Водоснабжение

Инженерно-технический анализ системы водоснабжения.

В уч. Загорье, д. Старый Замзор, п. Первомайский, уч. Косой – Брод, ст. Алгашет и в большей части п. Замзор водоснабжение осуществляется децентрализовано от 7 скважин и 37 колодцев, некоторые жители используют для водоснабжения скважины пробуренные самостоятельно. В настоящее время из семи скважин работает 6. В одной скважине вышел из строя глубинный насос, при работах по его замене произошла техническая ошибка, в результате чего насос с остатком трубной части оказался на дне скважины.

Жилищный фонд с децентрализованным водоснабжением составляет 21,23 тыс.кв.м. (92% от общей площади) в котором проживает 1450 человек.

Жилищный фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 1,8 тыс.кв.м. (8% от общей площади) в котором проживает 66 человек.

Централизованное водоснабжение осуществляется только в населенном пункте п. Замзор микрорайон «Нефтяников». Водозаборное сооружение эксплуатируется предприятием ООО «Востокнефтепровод» и находится на его балансе, состоит из 2 артезианских скважин  и 2 емкостей по 500 м3 каждая, одна используется как пожарный резервуар, а вторая обеспечивает потребности в холодной воде предприятие и население микрорайона «Нефтяников».

Артезианская вода при помощи глубинных насосов поступает в резервуар ООО «Востокнефтепровод», наполняя его, вода самотеком по водоводу протяженностью 1,09 км и диаметром 108 мм поступает в накопительную емкость объемом 60 м3, расположенную вблизи благоустроенного жилищного фонда. Налив накопительной емкости осуществляется рабочим персоналом котельной в ручном режиме по мере опустошения резервуара. От накопительной емкости вода самотеком по водоводу поступает потребителям.

Водовод был запроектирован и уложен на глубину промерзания в начале  70-х годов XX столетия при строительстве первого многоквартирного благоустроенного дома и составлял 1,3 км. В начале 90-х годов XX столетия было возведено еще четыре четырехквартирных благоустроенных дома, к которым было подведено 0,17 км водопровода.

Сети холодного водоснабжения выполнены из стальных труб, замена которых за весь период эксплуатации не производилась.

Сети холодного водоснабжения и накопительная емкость отработали нормативный срок службы. В настоящее время эксплуатируются 1,3 км стальных труб диаметром 108 мм и 0,17 км диаметром 57 мм. Аварийность на сетях водопровода возникает по причине их ветхости  и коррозии металла.

Объем реализации услуг водоснабжения в 2011 - 2012 гг. не изменялся. Потребителями услуг по водоснабжению являются население и предприятие ООО «Востокнефтепровод».

Проблемы эксплуатации систем водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию).

1. Стопроцентный износ сетей холодного водоснабжения обуславливает возникновение аварийных ситуаций, что в свою очередь влияет на надежность системы водоснабжения микрорайона, которая в настоящее время находится на низком уровне.

2. Проблема расточительности и нерациональности потребления воды.

Эту проблему можно решить установкой домовых и поквартирных водосчетчиков. В настоящее время ни один многоквартирный дом не оборудован водосчетчиками.

Прогноз развития системы водоснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта.

В Замзорском муниципальном образовании нет перспективы строительства многоэтажных и одноэтажных зданий, расположенных вблизи сетей холодного водоснабжения, а соответственно не будет и роста нагрузок на систему централизованного водоснабжения.

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения:

1. Для увеличения надежности системы централизованного водоснабжения необходимо произвести бурение скважины вблизи 60 м3 накопительной емкости и тем самым вывести из эксплуатации 1,1 км ветхого трубопровода, проложенного от водозаборного устройства ООО «Востокнефтепровод» к накопительной емкости жилищного фонда.

2. Произвести перекладку существующих сетей водоснабжения, выработавших срок службы.

3. Восстановить нерабочую скважину, ранее используемую для децентрализованного водоснабжения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Замзорского муниципального образования позволит достигнуть следующих результатов:

-снизится аварийность системы;

-уменьшатся потери в сетях;

-повысится надежность системы водоснабжения;

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

- снижение удельных расходов на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы;

#### 2.3. Канализация

Анализ существующей системы водоотведения

Централизованной системой канализации в Замзорском муниципальном образовании снабжены только благоустроенные жилые дома, расположенные в п. Замзор микрорайон «Нефтяников».

Сточные воды от благоустроенных домов отводятся по системе самотечных канализационных сетей протяженностью 0,4 км в приемочную емкость канализации.

Аварийность на сетях канализации возникает, в основном из-за засоров в самотечных трубопроводах.

Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции и ливневая канализация в Замзорском муниципальном образовании отсутствуют.

Прогноз развития системы водоотведения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта.

В Замзорском муниципальном образовании нет перспективы строительства многоэтажных и одноэтажных зданий расположенных вблизи канализационных сетей, а соответственно не будет и роста нагрузок на систему водоотведения.

#### 2.4. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Замзорского муниципального образования осуществляется централизованно. Система электроснабжения включает в себя электротехническое оборудование и линии электропередач. Линии электропередач выполнены в воздушном исполнении.

В п. Замзор была произведена замена линий электропередач 0,4 кВ. Качество предоставляемого электроснабжения в п. Замзор не на всех вводах потребителей соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.

Очень остро стоит вопрос электроснабжения микрорайона «Нефтяников» п. Замзор. В настоящее время электроснабжение благоустроенного жилищного фонда микрорайона осуществляется от двух параллельно идущих  линий электропередач 6 кВ (3,03 км), запитанных с территории Замзорской НПС.

Понижение напряжения до уровня 0,4 кВ осуществляют 3 трансформаторные подстанции:

1.	Подстанция 160 кВа снабжает электрической энергией многоквартирные дома для бытового потребления.

2.	Две подстанции по 400 кВа ранее снабжали электрокотельную, отапливающую многоквартирные дома, а сейчас угольную котельную.

В 2009 году электрокотельная была ликвидирована, а на ее месте смонтирован теплоисточник, работающий на сжигании твердого топлива. В результате данного мероприятия линии электропередач 0,6 кВ и трансформаторные подстанции по 400 кВа остались не загруженными и имеют запас мощности.

Снабжение жилых домов электроэнергией осуществляется от подстанции 160 кВа по линии электропередач 0,4 кВ протяженностью 290 метров выполненной проводом марки АС – 70 на железобетонных опорах.

В связи с тем, что современные электрические бытовые приборы обладают высокой потребляемой мощностью, а часть населения, проживающего в двухэтажных многоквартирных домах, используют электрические нагревательные приборы, подстанция 160 кВа оказалась сильно перегружена. Качество электроснабжения в микрорайоне «Нефтяников» не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Более того подстанция, обеспечивающая электрической энергией жилой поселок, негерметична и требует периодический подлив трансформаторного масла.

Проблемы эксплуатации системы электроснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию).

Проблемы:

1. Неравномерность распределения нагрузки между трансформаторными подстанциями (одни существенно недогружены, другие перегружены).

2. Низкая надежность электроснабжения.

3. Износ основного оборудования, ветхое техническое состояние некоторых участков электрических сетей.

4. Низкое напряжение в сети.

5. Наличие электросетевого хозяйства не обслуживаемого специализированной организацией.

# Прогноз развития системы электроснабжения с учетом строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Комплексного строительства многоэтажных и одноэтажных зданий в Замзорском муниципальном образовании не предвидится. Ввод в эксплуатацию капитальных строений осуществляется в единичных случаях и не влечет за собой существенного роста нагрузок на систему электроснабжения.

Основные направления модернизации системы электроснабжения.

Предлагаемые мероприятия:

1. Реконструкция существующих распределительных сетей позволит перераспределить нагрузки между трансформаторными подстанциями, увеличить надежность и качество электроснабжения микрорайона «Нефтяников».

2. Провести передачу электросетевого хозяйства, расположенного на территории Замзорского муниципального образования, на обслуживание специализированной организации.

3. Произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ в п. Первомайском 0,8 км.

4. Произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в п. Первомайском 5,19 км.

Реализация программных мероприятий в области электроснабжения направлена на:

-устранение неравномерности распределения нагрузки между трансформаторными подстанциями;

-появление маневренности перевода нагрузки при повреждении трансформаторов.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения являются:

- обеспечение бесперебойного, качественного электроснабжения;

- уменьшение времени устранения аварий.

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения относятся:

- экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

- рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг;

- повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего систему электроснабжения Замзорского муниципального образования.

#### 2.5. Система обращения с отходами производства и потребления

В Замзорском МО отсутствует селективный сбор бытовых отходов и вторичное использование утилизируемой части отходов.

Кроме бытовых отходов, на территории муниципального образования образуются отходы сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные отходы также образуются в личных подворьях жителей поселения, которые содержат крупный рогатый скот, свиней, домашнюю птицу.

Бытовые отходы и мусор с территории Замзорского МО вывозятся на несанкционированную свалку

Мероприятия по разделу «Система обращения с отходами производства и потребления»

-	Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;

-	Организация централизованного сбора и вывоза ТБО;

-	Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора (в том числе и частном секторе);

-	Установка мусорных урн в общественных местах;

-	Ликвидация существующих свалок;

-	Запроектировать строительство полигона ТБО

-	Рядом с проектируемым полигоном ТБО, предлагается строительство нового скотомогильника.

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Строительство муниципальных полигонов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, позволит улучшить уровень экологического состояния муниципального образования.

3. Основные мероприятия программы

Перечень основных мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование объекта | Описание необходимых работ | Планируемые сроки реализации | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система теплоснабжения и электроснабжения микрорайона «Нефтяников» | Децентрализация системы теплоснабжения микрорайона «Нефтяников», реконструкция существующих распределительных электрических сетей, углубление сетей холодного водоснабжения. Выполнение проектно-сметной документации на бурение разведочной скважины на воду в п. Замзор | 2015-2016 г.г. | 4050 |
| 2 | Система холодного водоснабжения микрорайона «Нефтяников» | Для увеличения надежности системы централизованного водоснабжения необходимо произвести бурение скважины вблизи 60 м3 накопительной емкости | 2016-2017 г.г. | 2 200 |
| 3 | Скважина в п. Замзор | Восстановить нерабочую скважину | 2017-2018 г.г. | 100 |
| 4 | Система электроснабжения микрорайона «Нефтяников» | Провести передачу электросетевого хозяйства на обслуживание специализированной организации | 2015-2018 г.г. | - |
| ИТОГО |  |  | 6350 |
| 6 | Система электроснабжения п. Первомайский | Произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ в п. Первомайском 0,8 км. | 2014-2018 г.г. | * |
| 7 | Система электроснабжения п. Первомайский | Произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ в п. Первомайском 5,19 км. | 2014-2018 г.г. | * |
| 8 | Замзорское муниципальное образование | Мероприятия по разделу «Система обращения с отходами производства и потребления» | 2014-2032 г.г. | * |

* - финансирование будет уточнено в процессе проектно сметных работ.

4. Управление программой

Администрация Замзорского муниципального образования осуществляет общий контроль за реализацией Программы.

Программа разрабатывается сроком на 20 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Верификация данных.

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Оценка риска. Программа содержит потенциальные риски, при реализации которой возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение индикаторов Программы.

5. Доступность для граждан стоимости всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию предложенной программы

Анализируя необходимую валовую выручку предприятия ООО СК «Ремстрой», вошедшую в установленный тариф на тепловую энергию, можно сказать о том, что финансовых средств у предприятия коммунального комплекса для полноценного осуществления своей деятельности нет. Служба по тарифам Иркутской области урезала все без исключения статьи затрат и уменьшила необходимую валовую выручку предприятия более чем в 3 раза. Финансовых средств недостаточно не только на текущий ремонт, но и на выплату заработной платы, покупку угольного топлива, оплату потребленной электрической энергии.

Оплата за коммунальные услуги на 98 % состоит из оплаты за отопление жилого помещения и даже при урезанном в 3 раза тарифе на тепловую энергию критерий доступности коммунальных услуг вплотную приближен к предельному значению установленному действующим законодательством, а для населения с доходами ниже прожиточного минимума превышает его.

Тариф на подключение для предприятия ООО СК «Ремстрой» не установлен, так как  отсутствуют вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости вблизи системы централизованного теплоснабжения, которые претендуют на технологическое подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения, чел | 66 |
| Прожиточный минимум, руб. | 9939,00 |
| Коэффициент семейности | 2,10 |
| Максимально допустимая доля расхода граждан на оплату ЖКУ, установленная в МО, % | 22,00 |
| Общий прогнозируемый совокупный платеж, руб./год | 1 531 296,00 |
| Средний совокупный семейный доход по МО руб./мес. | 19 175 |

|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности | доступный | недоступный | доступный | доступный |
| Значение критерия | 20,86 | 28,36 | 87,51 | 2,99 |
| Пределы индекса для уровня "доступный" | >22 | >15 | <55 | >35 |

Из вышеизложенного следует, что реализовать программу модернизации и реконструкции систем централизованного водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения микрорайона «Нефтяников» возможно только при финансировании из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом ввиду того, что бюджет Замзорского муниципального образования имеет острый дефицит, выполнить реализацию программных мероприятий за счет средств муниципального образования не представляется возможным.

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Замзорского муниципального образования, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды муниципального образования.

Выполнение Программы обеспечит достижение основной цели Программы - повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Замзорского муниципального образования.

Практическая реализация программных мероприятий позволит добиться:

- обеспечения надежного, эффективного и качественного обслуживания потребителей коммунальных услуг;

- снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышения надежности и качества услуг по электроснабжению в соответствии с требованиями действующих нормативов;

- энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения.